- Wir weisen darauf hin, dass für Anlagen zur Ableitung von häuslichem Abwasser gem. DIN 1986-30 für die im Erdreich liegenden Schmutzwasserleitungen der Nachweis der Dichtheit erbracht werden muss. Schmutzwassergrundleitungen gelten als dicht, wenn sie einer Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610, jedoch mit dem einfachen (tatsächlich möglichen) Betriebsdruck, standhalten. Grundleitungen gelten im Sinne dieser Norm auch als dicht, wenn bei einer Prüfung mit einer Kanalfernsehanlage keine sichtbaren Schäden und Fremdwassereintritte festgestellt wurden. Die Überprüfungen sind durch eine Fachfirma durchführen zu lassen und entsprechend der DIN 1986 Teil 30 zu dokumentieren.