- Das Grundstück wird zurzeit im Mischsystem entwässert, d.h. Schmutz- und Regenwasser fließen durch eine gemeinsame Leitung. Zukünftig ist auch hier mit dem Bau eines Trennsystems zu rechnen, d.h. Schmutz- und Regenwasser fließen dann durch getrennte Leitungen. Es wird empfohlen, bei der Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage eine zukünftige Trennung zu berücksichtigen und diese ggf. zumindest in Teilbereichen schon herzustellen. Bei einer geplanten Änderung der genehmigten Entwässerung ist im Vorweg ein Nachtrag zur Entwässerungsgenehmigung einzureichen.