- Im Zuge der {Umstellungs-/Anschlussarbeiten} der Entwässerung auf Ihrem Grundstück {von Misch- auf Trennkanalisation/ an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation} weisen die Entsorgungsbetriebe Lübeck auf die DIN 1986-30 hin. Danach muss für Anlagen zur Ableitung von häuslichem Abwasser bis spätestens 2040 der Nachweis erbracht werden, dass die vorhandenen Schmutzwassergrundleitungen (SW-Leitungen unterhalb der Gebäudesohle bis zum Übergabeschacht) den Anforderungen an Dichtheit entsprechen.

Sollten auf Ihrem Grundstück im Zuge der o.a. Maßnahme umfangreiche Erdarbeiten erforderlich werden, wird Ihnen geraten, diese Prüfung (Dichtheitsprüfung mit Luft oder Wasser oder Prüfung mit einer Kanalfernsehanlage mit Videoaufzeichnung) schon zum jetzigen Zeitpunkt von einem Fachunternehmen durchführen und protokollieren zu lassen. Sollten bei der Prüfung Undichtigkeiten/Schäden festgestellt werden, ist die Grundleitung entsprechend zu sanieren und im Anschluss eine Dichtheitsprüfung gem. den Anforderungen der DIN EN 1610 durchzuführen.